Опросный лист на клапан отсекатель К302

| № | Наименование технических требований | Значение технических требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необходимое количество изделий |  |
| 2 | Назначение изделия | автоматическое перекрытие трубопровода при аварийном изменении давления рабочей седы |
| 3 | Номинальное давление изделия PN, кг/см2 |  |
| 4 | Номинальный диаметр изделия DN, мм |  |
| 5 | Герметичность затвора | класс А по ГОСТ Р 54808 |
| 6 | Давление рабочее, кг/см2 |  |
| 7 | Давление, при котором клапан должен сработать, кг/см2 | при повышении давления |
|  |  | при снижении давления |
| 8 | Необходимость защиты от гидравлического удара |  |
| 9 | Наименование и состав рабочей среды |  |
| 10 | Температуры рабочей среды, ᵒС |  |
| 11 | Температуры атмосферного воздуха, ᵒС |  |
| 12 | Перекрытие потока | одностороннее |
| 13 | Расположение трубопровода | горизонтальный |
| 14 | Монтаж на трубопровод | с помощью фланцев |
| 15 | Материал трубопровода |  |
| 16 | Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм |  |

Подпись заказчика ___________________/_____________________/

Контактное лицо ___________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, телефон, электронный адрес